合肥高科科技股份有限公司

废气在线监测运维服务

招标人：合肥高科科技股份有限公司

二零二四年九月

第一章：招标邀请及项目说明

尊敬的供应商伙伴：

您好！

我公司拟对合肥高科铭传路工厂一套VOC废气在线监测设备开展年度运维服务进行招标，特邀请贵单位参加投标。现就本次招标有关事项通知如下：

- 服务期限和费用明细

服务期为1年，从2024年10月1日至2025年9月30日。运维费用为全包费用，包含所有设备备件更换的费用，具体详见第三章报价明细。整套设备从2021年年底投入使用。

- 运维技术标准

日常运维按照《安徽省污染源自动监控管理办法（试行）》和《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》等标准规范和属地生态环境局要求进行运维管理。

第二章：招标投标须知

1、价格填写要求：投标人必须按照我司提供的招标标书格式进行报价，所列清单项无论价格是否填写，默认总价均已包含，不填价格项目默认按照赠送进行处理，合同确定后不得以报价未报另外增加价格。该报价为最终价格，不在进行议价。

2、投标方式：将第三部分投标报价书以PDF文件格式加盖公章及骑缝章发送到邮箱：sec@gaoco.cn。

3、招标截止时间：2024年9月13日中午12：00。

- 4、开标：开标时间由我司内部进行确定，我司将以邮件或电话的形式反馈给潜在供应商，然后由业务部门进行电话沟通或面谈，具体时间以业务部门通知为准。

第三章：投标报价书

1、报价单位：请填写

2、报价明细拆分：（按明细填写）

| 合肥高科科技VOC运维服务报价清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运维项目 | 厂家及规格型号 | 详细运维内容 | 价格 | 备注 |
| 1 | 挥发性有机物在线监测系统（含集线箱、烟气参数监测仪、烟气采样器和数采仪） | 皖仪，VM1700 |  |  |  |
| 2 | VOC在线监测季度比对费用 | / |  |  |  |
| 3 | 标准气体及氮气等易耗品 | / |  |  |  |
| 4 | 涉及其它费用罗列出清单 |  |  |  |  |
| 5 | 合计（备注税点和发票类别） |  |  |  |  |
| 备注：1、以上报价为年度全包费用，包含：①日常维护、保养以及更换运行消耗品和易损件、仪器维修的零部件、主机板等所有费用；②管理费用、维护人员工资、运行交通费用；③不可预见费用。 2、在线监测设备已联网，需每季度开展比对监测，季度比对全年4次必须比对通过，出现一次或多次没有比对通过后补测责任及费用由乙方承担。3、日常运维按照《安徽省污染源自动监控管理办法（试行）》和《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》等标准规范和属地生态环境局要求进行运维管理。4、设备发生故障及上级主管部门检查时运维人员必须两小时内到达现场。 |  |  |  |  |  |

# 3. 如果报价方标书被接受，报价方需将履行招标文件规定的每一项要求，按要求完成运维服务。

4. 报价方同意按照招标文件规定，提供招标者要求的所有资料。

# 5. 报价方愿按《中华人民共和国合同法》和《反不正当竞争法》履行自己的全部责任，承认并遵守标书所有内容。

# 6.投标时附上公司营业执照、公司简介和客户业绩表。

报价单位（签章）：

报价联系人及联系电话：

联系人邮箱：

日期：